## DAC Testing
Instructed | Multimeter | Gain | ADC UNB | Calib | Gain | ADC DAC | Calib | Gain
0 | 0.0098 | 0.0098 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.004
0.1 | 0.1158 | 1.158 | 0.157 | 0.63694 | 1.57 | 0.143 | 0.6993 | 1.43
0.2 | 0.2158 | 1.079 | 0.279 | 0.71685 | 1.395 | 0.269 | 0.74349 | 1.345
0.3 | 0.3158 | 1.0527 | 0.396 | 0.75758 | 1.32 | 0.391 | 0.76726 | 1.3033
0.4 | 0.413 | 1.0325 | 0.533 | 0.75047 | 1.3325 | 0.517 | 0.77369 | 1.2925
0.5 | 0.51 | 1.02 | 0.658 | 0.75988 | 1.316 | 0.648 | 0.7716 | 1.296
0.6 | 0.612 | 1.02 | 0.781 | 0.76825 | 1.3017 | 0.77 | 0.77922 | 1.2833
0.7 | 0.711 | 1.0157 | 0.909 | 0.77008 | 1.2986 | 0.898 | 0.77951 | 1.2829
0.8 | 0.81 | 1.0125 | 1.031 | 0.77595 | 1.2887 | 1.021 | 0.78355 | 1.2762
0.9 | 0.899 | 0.99889 | 1.152 | 0.78125 | 1.28 | 1.145 | 0.78603 | 1.2722
1 | 1.005 | 1.005 | 1.27 | 0.7874 | 1.27 | 1.268 | 0.78864 | 1.268
1.1 | 1.103 | 1.0027 | 1.404 | 0.78348 | 1.2764 | 1.394 | 0.7891 | 1.2673
1.2 | 1.206 | 1.005 | 1.536 | 0.78125 | 1.28 | 1.519 | 0.78999 | 1.2658
1.3 | 1.308 | 1.0062 | 1.662 | 0.78219 | 1.2785 | 1.646 | 0.78979 | 1.2662
1.4 | 1.408 | 1.0057 | 1.765 | 0.7932 | 1.2607 | 1.773 | 0.78962 | 1.2664
1.5 | 1.499 | 0.99933 | 1.914 | 0.7837 | 1.276 | 1.901 | 0.78906 | 1.2673
1.6 | 1.601 | 1.0006 | 2.036 | 0.78585 | 1.2725 | 2.026 | 0.78973 | 1.2662
1.7 | 1.703 | 1.0018 | 2.157 | 0.78813 | 1.2688 | 2.154 | 0.78923 | 1.2671
1.8 | 1.803 | 1.0017 | 2.294 | 0.78466 | 1.2744 | 2.278 | 0.79017 | 1.2656
1.9 | 1.904 | 1.0021 | 2.412 | 0.78773 | 1.2695 | 2.407 | 0.78936 | 1.2668
2 | 2.003 | 1.0015 | 2.537 | 0.78833 | 1.2685 | 2.528 | 0.79114 | 1.264
2.1 | 2.094 | 0.99714 | 2.665 | 0.78799 | 1.269 | 2.653 | 0.79156 | 1.2633
2.2 | 2.199 | 0.99955 | 2.797 | 0.78656 | 1.2714 | 2.781 | 0.79108 | 1.2641
2.3 | 2.297 | 0.9987 | 2.887 | 0.79667 | 1.2552 | 2.887 | 0.79667 | 1.2552
2.4 | 2.397 | 0.99875 | 3.051 | 0.78663 | 1.2713 | 3.039 | 0.78973 | 1.2663
2.5 | 2.499 | 0.9996 | 3.177 | 0.78691 | 1.2708 | 3.171 | 0.78839 | 1.2684
2.6 | 2.597 | 0.99885 | 3.3 | 0.78788 | 1.2692 | 3.3 | 0.78788 | 1.2692
2.7 | 2.693 | 0.99741 | 3.3 | 0.81818 |  | 3.3 | 0.81818
2.8 | 2.794 | 0.99786 | 3.3 | 0.84848 |  | 3.3 | 0.84848
2.9 | 2.895 | 0.99828 | 3.3 | 0.87879 |  | 3.3 | 0.87879
3 | 2.995 | 0.99833 | 3.3 | 0.90909 |  | 3.3 | 0.90909
3.1 | 3.097 | 0.99903 | 3.3 | 0.93939 |  | 3.3 | 0.93939
3.2 | 3.197 | 0.99906 | 3.3 | 0.9697 |  | 3.3 | 0.9697
3.3 | 3.293 | 0.99788 | 3.3 | 1 |  | 3.3 | 1
3.4 | 3.394 | 0.99824 | 3.3 | 1.0303 |  | 3.3 | 1.0303
3.5 | 3.492 | 0.99771 | 3.3 |  |  | 3.3
3.6 | 3.591 | 0.9975 | 3.3 |  |  | 3.3
3.7 | 3.693 | 0.99811 | 3.3 |  |  | 3.3
3.8 | 3.792 | 0.99789 | 3.3 |  |  | 3.3
3.9 | 3.891 | 0.99769 | 3.3 |  |  | 3.3
4 | 3.99 | 0.9975 | 3.3 |  |  | 3.3
4.1 | 4.07 | 0.99268 | 3.3 |  |  | 3.3
4.2 | 4.19 | 0.99762 | 3.3 |  |  | 3.3
4.3 | 4.28 | 0.99535 | 3.3 |  |  | 3.3
4.4 | 4.37 | 0.99318 | 3.3 |  |  | 3.3
4.5 | 4.47 | 0.99333 | 3.3 |  |  | 3.3
4.6 | 4.58 | 0.99565 | 3.3 |  |  | 3.3
4.7 | 4.67 | 0.99362 | 3.3 |  |  | 3.3
4.8 | 4.77 | 0.99375 | 3.3 |  |  | 3.3
4.9 | 4.89 | 0.99796 | 3.3 |  |  | 3.3
5 | 4.91 | 0.982 | 3.3 |  |  | 3.3
|  | 0.98688 |  | 0.79561 | 1.2963 |  | 0.80245 | 1.2807

## PointVoltage
Solution PSU | Temperature | R1 Resistor | V_In | V_Probe | Calib Factor | Resistance | Conduct | Salinity
35 |  | 100 | 1.65

## StandardSolution
Sweep from 0-2.5V over standard solution (35 PSU @ 15 degrees)
V In | V Probe | 1 | Calib Factor | Res | Cond